Na podstawie  §40 ust.4  rozporządzenia  Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 891) w  sprawie  szczegółowych  warunków   funkcjonowania  systemu  gazowego  Koksownia  Częstochowa  Nowa  Sp. z o.o.   publikuje  średniomiesięczne  wartości  ciepła  spalania, które  wynoszą:

| Miesiąc | Ciepło spalania gazu koksowniczego MJ/m3 |
| --- | --- |
| Styczeń 2025 r. | 19,701 |
| Luty 2025 r. |  |
| Marzec 2025 r. |  |
| Kwiecień 2025 r. |  |
| Maj 2025 r. |  |
| Czerwiec 2025 r. |  |
| Lipiec 2025 r. |  |
| Sierpień 2025 r. |  |
| Wrzesień 2025 r. |  |
| Październik 2025 r. |  |
| Listopad 2025 r. |  |
| Grudzień 2025 r. |  |
| Rok 2025 | 19,701 |